## Π-Υ Προσφοράς
Προϋπολογισμός Προσφοράς
Πράξη: ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΙΣΘΜΙΑΣ με ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
Υ/Ε 1: Προμήθεια εγκατάσταση & θέση σε λειτουργία Μονάδας Αφαλάτωσης Νερού Ισθμίας
α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝ ΑΔΑ | ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΕΥΡΩ) | ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
Α.Τ.1: ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
1 | Βασική μονάδα αφαλάτωσης θαλασσινού νερού | ΤΕΜ. |  |  | 0
2 | Εσωτερική υδροπνευματική εγκατάσταση μονάδας | ΤΕΜ. |  |  | 0
3 | Εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση μονάδας | ΤΕΜ. |  |  | 0
4 | Συσσωρευτής βαθείας εκφόρτισης αποθηκευτικής ικανότητας 2V, 5000 Αh | ΤΕΜ. | 20 |  | 0
5 | Εμπορευματοκιβώτιο 40' τοποθέτησης εξοπλισμού | ΤΕΜ. |  |  | 0
6 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού | ΤΕΜ. | 1 |  | 0
| Δαπάνη Αρθρου 1: |  | 21 |  | 0
Α.Τ.2: ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
1 | Ερμάριο αυτοματισμού 80x120x30 ή ισοδύναμο | ΤΕΜ. | 2 |  | 0
2 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας DC UPS | ΤΕΜ. | 1 |  | 0
3 | Υλικά Αυτοματισμού Ερμαρίου | ΤΕΜ. | 2 |  | 0
4 | Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής PLC/RTU Τύπου Α | ΤΕΜ. | 1 |  | 0
5 | Πλήρης επικοινωνιακή διάταξη με κεραία και ιστό | ΤΕΜ. | 1 |  | 0
6 | Μετρητής Παροχής DN100 | ΤΕΜ. | 1 |  | 0
7 | Μετρητής Στάθμης Δεξαμενής | ΤΕΜ. | 2 |  | 0
8 | Αισθητήριο πίεσης | ΤΕΜ. | 1 |  | 0
9 | Πίνακας ισχύος με αυτόματο θερμομαγνητικό διακόπτη | ΤΕΜ. | 1 |  | 0
10 | Ρυθμιστής Στροφών Inverter | ΤΕΜ. | 10 |  | 0
11 | Μετρητής Ενέργειας | ΤΕΜ. | 1 |  | 0
12 | Υλικά Διασύνδεσης Ρυθμιστή Στροφών | ΤΕΜ. | 10 |  | 0
13 | Έλεγχος Εισόδου στον χώρο | ΤΕΜ. | 2 |  | 0
14 | Εσωτερικός αυτοματισμός λειτουργίας μόναδας αφαλάτωσης (αισθητήρες & όργανα) | ΤΕΜ. | 1 |  | 0
15 | Εμπορευματοκιβώτιο 40' τοποθέτησης εξοπλισμού | ΤΕΜ. | 1 |  | 0
16 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικού αντλιοστασίου | ΤΕΜ. | 1 |  | 0
17 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού | ΤΕΜ. | 1 |  | 0
| Δαπάνη Αρθρου 2: |  | 39 |  | 0
Α.Τ.3: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1 | Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m | m3 | 245 |  | 0
2 | Εκσκαφή ορυγμάτων υπόγειων δικτύων σε έδαφος βραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m | m3 | 60 |  | 0
3 | Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες | m3 | 200 |  | 0
4 | Διερευνητικές τομές για τον εντοπισμό δικτύων Ο.Κ.Ω. | ΤΕΜ. | 4 |  | 0
5 | Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ. | m | 120 |  | 0
6 | Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης | m3 | 160 |  | 0
7 | Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου | m3 | 140 |  | 0
8 | Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm | m2 | 220 |  | 0
9 | Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών | m2 | 140 |  | 0
10 | Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 | m3 | 159.5 |  | 0
11 | Προσαύξηση τιμής σκυροδεμάτων μικρών απομακρυσμένων τεχνικών έργων. | m3 | 160 |  | 0
12 | Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων | kg | 13500 |  | 0
13 | Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου D800 mm, με ύψος βάσης και κώνου 1.10 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου έως D315 mm | ΤΕΜ. | 2 |  | 0
14 | Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου D 800 mm, με τις αντίστοιχες βαθμίδες καθόδου | m | 10 |  | 0
15 | Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ 12201-2 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa). Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / ΡΝ 10 atm | m | 50 |  | 0
16 | Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ 12201-2 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa). Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ΡΝ 16 atm | m | 600 |  | 0
17 | Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε υφιστάμενο επίσης από ΡΕ σε λειτουργία με τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου. Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ90 ή Φ110 | ΤΕΜ. | 3 |  | 0
18 | Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11. Καμπύλη ευθέων άκρων 900 διαμέτρου Φ110. Τιμή ενός (1) τεμαχίου πλήρως εγκατεστημένου και έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία | ΤΕΜ. | 10 |  | 0
19 | Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11. Ταυ διαμέτρων Φ75/75/75. Τιμή ενός (1) τεμαχίου πλήρως εγκατεστημένου και έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία | ΤΕΜ. | 2 |  | 0
20 | Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11. Ταυ διαμέτρων Φ110/110/110. Τιμή ενός (1) τεμαχίου πλήρως εγκατεστημένου και έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία | ΤΕΜ. | 4 |  | 0
21 | Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11. Συστολές διαμέτρων Φ110/63. Τιμή ενός (1) τεμαχίου πλήρως εγκατεστημένου και έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία | ΤΕΜ. | 8 |  | 0
22 | Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11. Σύνδεση εξαρτημάτων λαιμού μετά χαλύβδινης φλάντζας ΡΝ16 atm. Διαμέτρου λαιμού Φ63 και φλάντζας DΝ50. Τιμή ενός (1) τεμαχίου πλήρως εγκατεστημένου και έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία | ΤΕΜ. | 13 |  | 0
23 | Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11. Σύνδεση εξαρτημάτων λαιμού μετά χαλύβδινης φλάντζας ΡΝ16 atm. Διαμέτρου λαιμού Φ75 και φλάντζας DΝ65. Τιμή ενός (1) τεμαχίου πλήρως εγκατεστημένου και έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία | ΤΕΜ. | 8 |  | 0
24 | Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11. Σύνδεση εξαρτημάτων λαιμού μετά χαλύβδινης φλάντζας ΡΝ16 atm. Διαμέτρου λαιμού Φ110 και φλάντζας DΝ100. Τιμή ενός (1) τεμαχίου πλήρως εγκατεστημένου και έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία | ΤΕΜ. | 14 |  | 0
25 | Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11. Σύνδεση σέλλας υδροληψίας με ενσωματωμένο κοπτικό διαμέτρου Φ63-63. Τιμή ενός τεμαχίου πλήρως εγκατεστημένου και έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία | ΤΕΜ. | 4 |  | 0
26 | Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11. Σύνδεση σέλλας υδροληψίας με ενσωματωμένο κοπτικό διαμέτρου Φ110-63. Τιμή ενός τεμαχίου πλήρως εγκατεστημένου και έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία | ΤΕΜ. | 6 |  | 0
27 | Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11. Τερματικά πώματα διαμέτρου Φ63. Τιμή ενός (1) τεμαχίου πλήρως εγκατεστημένου και έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία | ΤΕΜ. | 4 |  | 0
28 | Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11. Τερματικά πώματα διαμέτρου Φ110. Τιμή ενός (1) τεμαχίου πλήρως εγκατεστημένου και έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία | ΤΕΜ. | 4 |  | 0
29 | Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron). Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, όλων των τύπων (μονής ή διπλής φλαντζωτής σύνδεσης, μονής ή διπλής σύνδεσης τύπου κώδωνα), μεγεθών (οποιασδήποτε ονομαστικής διαμέτρου) | kg | 150 |  | 0
30 | Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου με χαλυβδοσωλήνες με χρήση χαλυβδοσωλήνων με εξωτερική μόνωση με λιθανθρακόπισσα (ασφαλτικής βάσης) και φύλλο πολυαιθυλενίου και εσωτερική μόνωση με σκυρόδεμα εφαρμοζόμενο φυγοκεντρικά (τσιμεντοκονίαμα) | kg | 1240 |  | 0
31 | Σωληνώσεις αποστράγγισης με διάτρητους σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτ. επιφάνεια. Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ΟD 200 mm | m | 40 |  | 0
32 | Προκατασκευασμένη δεξαμενή εξισορρόπησης θαλασσινού νερού 20 m3 | ΤΕΜ. | 1 |  | 0
33 | Προκατασκευασμένη δεξαμενή αποθήκευσης καθαρού νερού 200 m3 | ΤΕΜ. | 1 |  | 0
32 | Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16atm ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm | ΤΕΜ. | 8 |  | 0
33 | Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16atm ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm | ΤΕΜ. | 4 |  | 0
34 | Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16atm ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm | ΤΕΜ. | 4 |  | 0
35 | Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρή ελαστικής έμφραξης φλαντζωτή ονομαστικής πίεσης PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm | ΤΕΜ. | 1 |  | 0
36 | Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρή ελαστικής έμφραξης φλαντζωτή ονομαστικής πίεσης PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm | ΤΕΜ. | 5 |  | 0
37 | Βαλβίδα ελέγχου ανώτατης στάθμης χυτοσιδηρή φλαντζωτή με ορειχάλκινο πιλότο ονομαστικής πίεσης PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm | ΤΕΜ. | 2 |  | 0
38 | Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 50. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο βαλβίδας. | ΤΕΜ. | 3 |  | 0
39 | Πυροσβεστικός κρουνός (προμήθεια, μεταφορά, και σύδεση με το δίκτυο. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως κατασκευασμένου πυροσβεστικού κρουνού. | ΤΕΜ. | 3 |  | 0
40 | Καλύματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) | kg | 450 |  | 0
41 | Οριζόντιο αντλητικό συγκρότημα κατάλληλο για άντληση θαλάσσιου νερού με μονοβάθμια φυγοκεντρική αντλία, παροχής 47 m3/h και μανομετρικού 22,3 mΣΥ | ΤΕΜ. | 2 |  | 0
42 | Κατακόρυφο αντλητικό συγκρότημα κατάλληλο για άντληση νερού με πολυβάθμια ανοξείδωτη αντλία, παροχής 20 m3/h και μανομετρικού 194 mΣΥ | ΤΕΜ. | 2 |  | 0
| Δαπάνη Αρθρου 3: |  | 17766.5 |  | 0
Α.Τ.4: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1 | Δοκιμαστική Λειτουργία των εγκαταστάσεων | ΤΕΜ. | 1 |  | 0
2 | Εκπαίδευση | ΤΕΜ. | 1 |  | 0
3 | Τεκμηρίωση | ΤΕΜ. | 1 |  | 0
| Δαπάνη Αρθρου 4: |  | 3 |  | 0
Γενικό Σύνολο δαπανών χωρίς ΦΠΑ |  |  |  |  | 0
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 24% |  |  |  |  | 0
Γενικό Σύνολο δαπανών με ΦΠΑ |  |  |  |  | 0
Ημερομηνία…....................
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ